Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию зданий и территорий МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми

| 1. | Наименование выполняемых работ | Уборка, обслуживание здания, аварийное обслуживание и содержание территории земельного участка МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ | 1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 3. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 4. Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 |
| Перечень услуг по уборке и содержанию территории земельного участка |
| 1. | Место выполнения работ (адрес) | 614101 г. Пермь, ул. Федосеева, 16 |
| 2. | Цель выполнения работ | Содержание территории земельного участка образовательного учреждения в состоянии, соответствующем требованиям действующих нормативно-правовых актов. |
| 3. | Количественные характеристики объекта выполнения работ | Общая площадь территории- 16775 кв.м. Площадь ручной уборки- 16775 кв.м. |
| 4. | Виды выполняемых работ | 1. Ручная уборка территории в зимний и летний период. 2. Механизированная уборка территории в зимний период. 3. Уборка и вывоз опавшей листвы. 4. Содержание объектов озеленения территории учреждения в нормативном состоянии. 5. Уборка мелких остатков после распиловки деревьев (опилки, кора, ветки). 6. Уборка мелких упавших веток. 7. Ликвидация на территории учреждения мест обитания безнадзорных животных. |
| 5. | Условия выполнения работ. | Работы выполняются с использованием собственных материалов Подрядчика, если не иное оговорено в настоящем техническом задании. |
| 5.1. | Порядок проведения уборки территории в зимний период (с 15 октября по 14 апреля). | Утренняя уборка: очистка от снега и мусора входных групп, проходов по тротуарам, проездов, пешеходных дорожек; подметание и сдвигание снега с игровых, спортивных площадок; устранение скользкости с применением, при необходимости, противогололедных реагентов. |
|  |  | Дневная уборка: Уборка снега от входных групп, с пешеходных дорожек, проездов, игровых, спортивных площадок; уборка мусора из урн и с территории, устранение скользкости с применением, при необходимости, противогололедных реагентов. |
|  |  | Вечерняя уборка: очистка от снега и мусора входных групп, проходов по тротуарам, проездов, пешеходных дорожек; устранение скользкости с применением, при необходимости, противогололедных реагентов. |
| 5.2. | Порядок проведения уборки территории в летний период (с 15 апреля по 14 октября). | Утренняя уборка: уборка мусора с территории, из урн; подметание входных групп, тротуаров, проездов, игровых и спортивных площадок и очистка лотковой части; уборка крупногабаритного мусора, погрузка в контейнере КГМ. |
|  |  | Дневная уборка: уборка мусора, из урн, подметание входных групп, тротуаров, проездов, игровых и спортивных площадок. |
|  |  | Вечерняя уборка: уборка мусора с территории, из урн; подметание входных групп, тротуаров, проездов, игровых площадок. |
| 6. | Требования к подрядчику, требования к выполнению работ. | 1. Работу производить согласно Правилам благоустройства и содержания территории в г.Перми. 2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ. 3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в производстве работ. 4. Иметь места складирования и хранения противогололедных средств и уборочного инвентаря. 5. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для работников, уборочный инвентарь, уборочную технику и механизмы. 6. Иметь укомплектованный штат работников согласно нормативам по уборке и содержанию территорий. Иностранные рабочие (сотрудники) должны быть зарегистрированы в г.Перми или Пермском крае в установленном порядке и иметь разрешение на работу. Все работники, должны иметь справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования. 7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе выполнения работ. 9. Предоставлять по запросам Заказчика информацию по вопросам состояния и обслуживания территории. 10. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться об их выполнении. 11. Заказчик имеет право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в присутствии Подрядчика или без него. |
| 7. | Требования к зимней уборке (срок исполнения: в течении одного дня) | 1. Уборку снега начинать по окончании снегопада. 2. Территорию ОУ очищать от снега и наледи до асфальта. 3. При возникновении наледи (гололеда) производить обработку мелким щебнем фракции – 2-5 мм и/или противогололедными средствами. 4. Снег, очищаемый с пешеходных дорожек, проездов и входных групп территории ОУ, должен складироваться на территории, не препятствующей свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. 5. При складировании снега необходимо предусмотреть отвод талых вод и не допускать повреждение зеленых насаждений. 6. Чистить снег с козырьков и крыш. |
| 7.1 | Требования к выполнению работ в период снегопадов и гололеда | 1. При длительном и интенсивном снегопаде (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) производить снегоочистку через каждые 5 сантиметров выпавшего снега до прекращения снегопада. 2. При необходимости входные группы, тротуары, проезды и пешеходные дорожки обрабатывать противогололедными материалами и расчищать проходы для движения пешеходов |
| 7.2 | Требования к летней уборке. | 1. Чистота должна поддерживаться в течение всего рабочего дня 2. Производить стрижку газонов на высоту 3-5 см в сроки, установленные Заказчиком. 3. Убирать скошенную траву в течение суток. 4. Побелку деревьев производить по указанию Заказчика. 5. В период листопада производить сгребление и вывоз опавшей листвы с газонов, без складирования листвы в контейнеры ТБО и бункеры КГМ не допуская навалов листвы (возможно складирование листвы в мешках до вывоза). 6. Производить прогребание газонов только веерными граблями. 7. Производить очистку лотковой части покрытий метлами. 8. Не допускается сжигания мусора, листвы, тары на газонах, складирование материалов, скола асфальта, мусора и бытовых отходов на газонах, прогребание газонов метлами |
| 8. | Требования к качеству работ. | 1. Содержание и уборка территории учреждения должны соответствовать требованиям действующих норм и правил благоустройства и содержания территории в г.Перми. 2. Применяемые в работе материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствовать ГОСТам. |
| 9. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. | Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности |
| 10. | Требования по объему гарантий качества работ. | Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ |

- Перечень на оказание  услуг по уборке служебных помещений

| 1. | Наименование выполняемых работ | Оказание клининговых услуг по уборке помещений МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ | 1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 3. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». |
| 3. | Место выполнения работ (адрес) | г. Пермь, 614101, ул. Федосеева, 16 (площадь = 5208,1 кв. метров) |
| 4 | Цель выполнения работ | Содержание помещений в здании образовательного учреждения, указанного в пункте 3. настоящего технического задания, в состоянии, соответствующем требованиям действующих нормативно-правовых актов. |
| 5 | Виды выполняемых работ | 1. Проведение влажной уборки помещений образовательного учреждения – 2 раза в день (днем моются коридоры, лестницы, санузлы, административные помещения, а вечером – кабинеты, коридоры, лестницы, санузлы). 2. Проведение генеральной уборки образовательного учреждения, проводимой – 1 раз в месяц. 3. Мытье окон – 2 раза в год, май и сентябрь. |
| 6 | Рекомендуемое количество технического персонала | 4 человека - дневные уборщики помещений 2 человек - вечерние уборщики помещений |
| 7 | Условия выполнения работ. | Работы выполняются с использованием собственных материалов и оборудования Исполнителя, если не иное оговорено настоящим техническим заданием. График работы – с 09.00 часов до 16.00 часов (дневные уборщицы), с 16.00 часов до 21.00 часов (вечерние уборщицы). |
| 7.1. | Порядок проведения ежедневной влажной уборки | Ежедневная влажная уборка проводится 2 раза в день 6 дней в неделю (кроме воскресенья и праздничных дней). Если праздничные дни составляют более 3 дней, они приравниваются к каникулам. В каникулы ежедневная влажная уборка проводится 6 дней в неделю один раз в день. Ежедневная влажная уборка включает в себя: Влажная уборка коридоров, спортивного и актового залов, гардероба, лестниц – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, удалить спонтанные загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, провести влажную уборку пола и плинтусов, удалить спонтанные загрязнения с лестничных перил, провести влажную уборку лестничных площадок и маршей, протереть ступеньки, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Уборка производится 2 раза в день. Влажная уборка кабинетов - собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, удалить спонтанные загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, провести влажную уборку пола, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Уборка производится 1 раз в день. Влажная уборка санузлов – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, вымыть унитазы и бочки, сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей промыть теплой водой с мылом, удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей кабинок на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, удалить загрязнения возле раковин и с их поверхности, провести влажную уборку пола. При уборке санузлов обязательно использовать дезинфицирующие средства. Вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Уборка производится 2 раза в день, а также по мере необходимости. Влажная уборка мед. кабинетов – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, провести влажную уборку пола и удалить спонтанные загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола с использованием обеззараживающих средств, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Уборка производится 1 раз в день. В течение рабочего дня в образовательном учреждении всегда должен находиться один специалист по уборке помещения на каждом этаже, в функции которого входит влажная уборка следов спонтанных загрязнений, влажная уборка коридоров, фойе, лестниц, санузлов, административных помещений. |
| 7.2. | Порядок проведения генеральной уборки | Генеральная уборка проводится один раз в месяц. Дата проведения генеральной уборки оговаривается сторонами заранее. Генеральная уборка проводится с применением дезинфецирующих средств, разрешенных в установленном порядке. Она включает в себя: Влажная уборка коридоров, спортивного и актового залов, гардероба, лестниц – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, удалить загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, вымыть двери, провести влажную уборку пола и плинтусов, удалить загрязнения с лестничных перил, провести влажную уборку лестничных площадок и маршей, протереть ступеньки, протереть пыль со всех поверхностей на уровне 1,7 м от пола, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Влажная уборка кабинетов, - собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, удалить загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, вымыть двери, провести влажную уборку пола, протереть пыль со всех поверхностей на уровне 1,7 м от пола, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Влажная уборка санузлов – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, вымыть унитазы и бочки, сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей промыть теплой водой с мылом, удалить загрязнения со стен и дверей кабинок на уровне 1,7 м от пола, с подоконников, вымыть двери, удалить загрязнения возле раковин и с их поверхности, провести влажную уборку пола, протереть пыль со всех поверхностей на уровне 1,7 м от пола. При уборке санузлов обязательно использовать дезинфицирующие средства. Вынести собранный мусор к месту сбора мусора. Влажная уборка мед.кабинета – собрать крупный мусор, удалить мусор из мусорных корзин, провести влажную уборку пола и удалить загрязнения со стен на уровне 1,7 м от пола с использованием обеззараживающих средств, вымыть двери, протереть пыль со всех поверхностей на уровне 1,7 м от пола, вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
| 7.3. | Порядок мытья окон | Мытье окон проводится 2 раза в год весной и осенью. Дата проведения работ определяется по согласованию с Заказчиком. Мытье окон включает в себя – вымыть окна и оконные проемы снаружи и изнутри, очистить от загрязнений оконные рамы. |
| 8 | Требования к качеству работ. | 1. Содержание и уборка территории учреждения должны соответствовать требованиям действующих норм и правил благоустройства и содержания территории в г.Перми. 2. Применяемые в работе материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствовать ГОСТам. |
| 9 | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. | Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности |
| 10 | Требования по объему гарантий качества работ. | Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ |
| 11 | Количественные показатели объекта выполнения работ: |
|  | помещение | ежедневная уборка/ раз в смену | Генеральная уборка/ раз в месяц |  |
|  | Коридоры, лестницы и лестничные марши | 2 раза в день | 1 |  |
|  | Спортивный, тренажерный и актовый залы, гардероб | 1 раз в смену | 1 |  |
|  | Кабинеты | 1 раз в смену | 1 |  |
|  | Санузлы, душевые | 2 раза в смену, и по мере необходимости | 1 |  |
|  | Мед.кабинет | 1 раз в день | 1 |  |
|  | Вид работ | кол-во метров | кол-во раз в год |  |
|  | Мытье окон |  | 2 |  |

- Перечень на оказание  услуг   рабочего по обслуживанию здания (плотник, слесарь, электрик)

| 1. | Наименование выполняемых работ | Содержание и техническое обслуживание здания МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 2. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 3. Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 |
| 3. | Объект выполнения работ (адрес) | 614101 г. Пермь, ул. Федосеева, 16 |
| 4. | Цель выполнения работ | Содержание и техническое обслуживание зданий объектов имущественного комплекса образовательного учреждения, указанных в п.3 настоящего технического задания, в состоянии, соответствующем требованиям действующих нормативно-правовых актов. |
| 5. | Условия выполнения работ. | Работы выполняются с использованием собственных материалов Исполнителя, если не иное оговорено в настоящем техническом задании. Рабочий по обслуживанию здания должен находится в учреждении с 09.00 часов до 17.00 часов ежедневно в рабочие дни. |
| 6. | Требования к подрядчику, требования к выполнению работ. | 1. Работы производить в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ. 3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в производстве работ. 4. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для работников. 5. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться о их выполнении. |
| 7. | Требования к качеству работ. | 1. Содержание и техническое обслуживание здания учреждения должны соответствовать требованиям действующих норм и правил благоустройства и содержания зданий в г.Перми, а также иных действующих нормативно-правовых актов. 2. Применяемые в работе материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствовать ГОСТам. |
| 8. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. | Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности |
| 9. | Требования по объему гарантий качества работ. | Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ |
| 10. | Перечень выполняемых работ: |
| № пп | Наименование услуг | Периодичность выполнения | Максимальный срок выполнения |
|  | Плотник |  |  |
| 1.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) | по мере необходимости | в течение 24 часов. При потере функциональных характеристик - в течение 3 часов |
| 1.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) | по мере необходимости | в течение 24 часов. При потере функциональных характеристик - в течение 3 часов |
| 1.3 | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 20 кв.м. в месяц), восстановление, ремонт плинтусов, порогов, ламината, кафельной плитки. Ремонт и восстановление проводится идентичными материалами | по мере необходимости | в течение 7 суток |
| 1.4 | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери т.д.) | по мере необходимости | в течение 2 суток |
| 1.5 | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков | по мере необходимости | в течение 14 суток |
| 1.6 | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотен, навесов и т.д.) | по мере необходимости | в течение 24 часов. При потере функциональных характеристик - в течение 3 часов |
|  | Слесарь |  |  |
| 1.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования | постоянно |  |
| 1.2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.3. | Прочистка либо замена сифонов, колен | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 50 м в месяц) | по мере необходимости | в течение 48 часов |
| 1.5. | Контроль и ремонт подводок к узлам нагрева воды | по мере необходимости |  |
| 1.6. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов | по мере необходимости |  |
| 1.7. | Текущее и регламентное обслуживание узла учета воды | по мере необходимости |  |
| 1.8. | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |  |
|  | Электрик |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых | 1 раз в месяц |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных | 1 раз в месяц |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников | 1 раз в месяц |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР | 1 раз в месяц |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных | 1 раз в месяц |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии | 1 раз в месяц, до 20 числа текущего месяца |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов | 1 раз в месяц |  |
| 1.9. | Осмотр приборов наружного освещения здания | 1 раз в месяц |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов | 1 раз в квартал |  |
| 1.11. | Протяжка болтовых соединений | 1 раз в квартал |  |
| 1.12. | Удаление токопроводящей пыли | 1 раз в квартал |  |
| 1.13. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | по мере необходимости |  |
| 1.14. | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях | по мере необходимости |  |
| 1.15. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.16. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.17. | Замена вышедших из строя предохранителей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.18. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.19. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.20. | Замена вышедших из строя электрических выключателей | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.21. | Замена вышедших из строя электрических розеток | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.22. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.23. | Замена вышедших из строя ламп накаливания | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.24. | Замена вышедших из строя электрических светильников | по мере необходимости | в течение 24 часов |
| 1.25. | Устранения порывов электрической проводки, начиная от места балансового разграничения электросетей | по мере необходимости | в течение 2 часов |
| 1.26. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок | по мере необходимости | в течение 3 часов |
| 1.27. | Замена поврежденной проводки (за исключением проводки, поврежденной во время проведения капитального ремонта) | по мере необходимости | в течение 3 часов |